## Уренгой
Результаты лабораторных исследований воды за 2017г.
п.Уренгой
Наименование компонентов | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр.№2 | мкр.№5 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр.№3 | мкр.№4 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | [8 empty] | мкр.№4 | мкр.№5 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр. Таежный | мкр.№5 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр.№2 | мкр.№3 | скв. 5-Н (наблюдательная) | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр.№2 | мкр.№5 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр.№4 | мкр.№2 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр.№4 | мкр.№2 |  |  |  |  | мкр.№4 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр. Таежный | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ | мкр.№3 | мкр. №5 | мкр. №5 | мкр.№2 | ст.водоподготовки "Водозабор" РЧВ
Номер протокола |  |  | 54 | 55 | 56 | 372 | 373 | 374 | 706 | [8 empty] | 707 | 708 | 1201 | 1202 | 1203 | 1532 | 1533 | 1534 | 1710 | 2664 | 2665 | 2666 | 3349 | 3350 | 3351 | 3955 | 3956 | 3957 |  |  |  |  | 4647 | 4646 | 4648 | 6673 | 6674 | 6675 | 7620 | 7619 | 7618
Дата отбора |  |  | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-03-10 | [8 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-17 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13
Микробиологические
ОМЧ | не > 50 | КОЕ/мл | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 9 | 11 | [8 empty] | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 |  | 18 | 4 | 5 | 13 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 |  |  |  |  | 4 | 9 | 5 | 13 | 8 | 10 | 3 | 9 | 5
ОКБ | отсутствие | КОЕ/100 мл | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | [8 empty] | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |  | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |  |  |  |  | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар.
ТКБ | отсутствие | КОЕ/100 мл | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | [8 empty] | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |  | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |  |  |  |  | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар.
Органолептические
Запах 20о/60о ( баллы ) | не более 2 | баллы | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Цветность ( град ) | не более 20 | градусы | менее 5 | менее 5 | менее 5 | 8 | 7 | 8 | менее 5 | [8 empty] | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | 16 | 7 | менее 5 | менее 5 | 5 | менее 5 | менее 5 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  | менее 5 | 6 | менее 5 | 7 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | 8
Мутность ( мг / дм3) | не более 1,5 | мг/дм3 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.73 | 0.82 | 0.69 | [8 empty] | 0.81 | 0.78 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,78 | менее 0,87 | 0.9 | 1.83 | 0.63 | 0.6 | менее 0,58 | 0.68 | 0.75 | 0.8 | 0.73 | 0.63 | 0.69 |  |  |  |  | 0.6 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 | 0.76
Вкус | не более 2 | баллы | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Осадок
Обобщенные показатели
Водородный показатель pH | 6,0-9,0 | мг/дм3 | 7.2 |  |  | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | [8 empty] | 7.3 |  | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7.1 |  | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 |  |  |  |  | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.1
Общая жесткость | не более 7,0 | Ж | 0.85 |  |  | 0.77 |  |  | 1.3 | [10 empty] | 0.6 |  |  | 1.4 |  |  | 0.7 | 0.65 |  |  | 1.14 |  |  | 1.3 | [7 empty] | 1.32 |  | 1.25 |  |  |  |  | 1.32
Сухой остаток | 1000(1500) | мг/дм3 | 176 | [22 empty] | 185
Окисляемость | не более 5 | мг/дм3 | 2.24 |  |  | 3.45 |  |  | 3.2 | [10 empty] | 3.36 |  |  | 2.65 |  |  | 3.21 | 2.98 |  |  | 2.2 |  |  | 2.56 | [7 empty] | 1.9 |  | 2.04 |  |  |  |  | 1.96
Нефтепродукты | не более 0,1 | мг/дм3 | 0.036 |  |  | 0.043 |  |  | 0.052 | [10 empty] | 0.033 |  |  | 0.049 |  |  | 0.072 | 0.043 |  |  | 0.045 |  |  | 0.07 | [7 empty] | 0.05 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.064
Неорганические вещества
М.к общего железа | не более 0,3 | мг/дм3 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.2 | 0.22 | 0.11 | [8 empty] | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 1.78 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.28 |  |  |  |  | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.25
Марганец | не более 0,10 | мг/дм3 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | [8 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.13 |  | 0.32 | 0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |  |  |  |  | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
Фториды | не более 1,5 | мг/дм3 | [23 empty] | 0.12
Сульфаты | не более 500 | мг/дм3 | [23 empty] | 13.9
Хлориды | не более 350 | мг/дм3 | [23 empty] | 45
Кальций | 180
Магний | 50
ПАВ | 0.5 | мг/дм3 | 0.12 | [22 empty] | 0.14
М.к нитритов | не более 3 | мг/дм3
М.к нитратов | не более 45,0 | мг/дм3 | 0.04 | [22 empty] | 0.31
Алюминий | не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,02 |  |  | менее 0,02 |  |  | менее 0,02 | [13 empty] | менее 0,02 | [6 empty] | менее 0,02 |  |  | менее 0,02 | [7 empty] | менее 0,02 |  | менее 0,02 |  |  |  |  | менее 0,02
М.к аммиака | не более 2 | мг/дм3 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.6 | 0.4 | 0.54 | 0.99 | [8 empty] | 0.96 | 1.05 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.5 | 0.4 | 0.39 | 0.7 | 0.51 | 0.28 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.64 | 0.41 | 0.35 |  |  |  |  | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.55 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.64
Растворенный кислород | не менее 4 | мг/дм3
Кремний | не более 10 | мг/дм3
Медь | не более 1,0 | мг/дм3
Цинк | не более 5
Кадмий | не более 0,001
Свинец | не более 0,03 | [24 empty] | 0.0035
Селен | не более 0,01
Мышьяк | не более 0,05
Полифосфаты | не более 3,5 | мг/дм3
БПКполн. | не более 7,0
Взвешенные вещества | [40 empty] | 0.08 |  | 0.1
Остаточный хлор (свободн) | 0,3-0,5 | мг/дм3 | 0.05 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 | [10 empty] | 0.04 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.09 |  |  | 0.08 | [14 empty] | 0.15
Алюминий остаточный | не более 0,5
Радиологические
активность альфа | 0.1
активность бетта | 1
|  |  | не соотв. | не соотв. | не соотв. | соотв. | соотв. | не соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | не соотв. | соотв. | соотв. | не соотв | не соотв. | соотв. | не соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв. | соотв.